## приложение к объявл
Приложение 1 к объявлению №24 от 16.04.2024г.
| Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена, в тенге | Сумма | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Префильтр «Тион А» | Префильтр «Тион А» задерживает крупные частицы загрязнений с эффективностью фильтрации класса G4, изготовлен из материала, относящегося к группе газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы. Префильтр имеет прямоугольную форму со следующими размерами: Длина: не более 460 мм. Ширина: не более 140 мм. С установкой и сервисным обслуживанием включает выполнение следующих видов работ: 1.Профилактика прибора каждые полгода согласно техническому регламенту. 2.Чистка электростатики. 3.Проверка высоковольтных проводов на целостность и сопротивления изоляции; 4.Проверка внутренней камеры на герметичность; 5.Калибровка датчиков, настройка вольтамперных характеристик источника высокого напряжения (ИВН) с использованием программатора от завода изготовителя; 6.Проведение технического инструктажа персонала по работе медицинского оборудования; 7.Диагностика подключения автоматики в блоке управления и схемы цепи электропитания; 8.Проверка скорости потока воздуха, согласно требования СанПина; 9.Проверка целостности трубок и герметичность оборудования. 10. Диагностика оборудования. 11. Чистка внутренней камеры. 12. Замена предварительных фильтров грубой очистки и комплексных фильтров. 13. Диагностика состояния блока электростатической зарядки и его чистка. 14. Проверка узлов и деталей на работоспособность, включая мелкие ремонты. 15. Обнуление ошибок; 16. Настройка прошивки и программирование блока управления. Фильтр должен быть новым, совместимым с обеззараживателем–очистителем воздуха Тион А100, не бывшим в употреблении; обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается. Фильтры должны быть упакованы в оригинальную коробку (невскрытую) без внешних дефектов, белого цвета Размер коробки префильтра и комплексных фильтров: 295х295х340мм. На коробке должны быть прописаны оригинальное наименование завода-изготовителя и оригинальные координатыштрих кода, так же изображен рисунок непосредственного фильтра с описанием его назначения на двух языках, русский и английский. Фильтры поставляются до склада заказчика. Обязательно наличие Регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на данный фильтр медицинского назначения. | шт | 2 | 19183 | 38366 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
2 | Комплексный фильтр «Тион А» | Комплексный фильтр «Тион А» - задерживает заряженные частицы, очищает воздух от всех механических загрязнений, улавливает и разрушает вредные вещества в газовой фазе (в том числе озон), за счет специальным образом подобранной смеси сорбентов и катализаторов. Эффективность в составе прибора соответствует классу фильтрации Е11. Фильтр состоит из пропиленовых волокон различной толщины. Технология производства - методом экструзии полипропиленового волокна. Полость между цилиндрами наполнена адсорбентом, выполненным из углесодержащего материала. Фильтр имеет форму цилиндра со следующими размерами: Длина: не более 300 мм. Диаметр внешний: не более 120 мм. Диаметр внутренний: не более 82 мм. . С установкой и сервисным обслуживанием включает выполнение следующих видов работ: 1.Профилактика прибора каждые полгода согласно техническому регламенту. 2.Чистка электростатики. 3.Проверка высоковольтных проводов на целостность и сопротивления изоляции; 4.Проверка внутренней камеры на герметичность; 5.Калибровка датчиков, настройка вольтамперных характеристик источника высокого напряжения (ИВН) с использованием программатора от завода изготовителя; 6.Проведение технического инструктажа персонала по работе медицинского оборудования; 7.Диагностика подключения автоматики в блоке управления и схемы цепи электропитания; 8.Проверка скорости потока воздуха, согласно требования СанПина; 9.Проверка целостности трубок и герметичность оборудования. 10. Диагностика оборудования. 11. Чистка внутренней камеры. 12. Замена предварительных фильтров грубой очистки и комплексных фильтров. 13. Диагностика состояния блока электростатической зарядки и его чистка. 14. Проверка узлов и деталей на работоспособность, включая мелкие ремонты. 15. Обнуление ошибок; 16. Настройка прошивки и программирование блока управления. Фильтр должен быть новым, совместимым с обеззараживателем–очистителем воздуха Тион А100, не бывшим в употреблении; обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается. Фильтры должны быть упакованы в оригинальную коробку (невскрытую) без внешних дефектов, белого цвета Размер коробки префильтра и комплексных фильтров: 295х295х340мм. На коробке должны быть прописаны оригинальное наименование завода-изготовителя и оригинальные координаты штрих кода, так же изображен рисунок непосредственного фильтра с описанием его назначения на двух языках, русский и английский. Фильтры поставляются до склада заказчика. Обязательно наличие Регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на данный фильтр медицинского назначения. | шт | 8 | 27703 | 221624 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
3 | Префильтр «Тион А» | Префильтр «Тион А» – задерживает крупные частицы загрязнений с эффективностью фильтрации класса G3, изготовлен из материала, относящегося к группе газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы.Префильтр «Тион А» состоит из комплекта фильтров, имеющих прямоугольную форму со следующими размерами: не более 210 мм х 240 мм; не более 80 мм х 120 мм; не более 80 мм х 240 мм (2шт.). С установкой и сервисным обслуживанием включает выполнение следующих видов работ: 1.Профилактика прибора каждые полгода согласно техническому регламенту. 2.Чистка электростатики. 3.Проверка высоковольтных проводов на целостность и сопротивления изоляции; 4.Проверка внутренней камеры на герметичность; 5.Калибровка датчиков, настройка вольтамперных характеристик источника высокого напряжения (ИВН) с использованием программатора от завода изготовителя; 6.Проведение технического инструктажа персонала по работе медицинского оборудования; 7.Диагностика подключения автоматики в блоке управления и схемы цепи электропитания; 8.Проверка скорости потока воздуха, согласно требования СанПина; 9.Проверка целостности трубок и герметичность оборудования. 10. Диагностика оборудования. 11. Чистка внутренней камеры. 12. Замена предварительных фильтров грубой очистки и комплексных фильтров. 13. Диагностика состояния блока электростатической зарядки и его чистка. 14. Проверка узлов и деталей на работоспособность, включая мелкие ремонты. 15. Обнуление ошибок. 16. Настройка прошивки и программирование блока управления.Фильтр должен быть новым, совместимым с обеззараживателем–очистителем воздуха Тион А150, не бывшим в употреблении; обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается. Фильтры должны быть упакованы в оригинальную коробку (невскрытую) без внешних дефектов. На коробке должны быть прописаны оригинальное наименование завода-изготовителя и оригинальные координаты. Фильтры поставляются до склада заказчика. Обязательно наличие Регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на данный фильтр медицинского назначения. | шт | 2 | 22603 | 45206 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
4 | Фильтр-осадитель А310 | Фильтр-осадитель А310 – обеспечивает в составе прибора фильтрацию частиц, аэрозолей и микроорганизмов с эффективностью класса H11. Структура фильтра состоит из пропиленовых волокон различной толщины. Технология производства - методом экструзии полипропиленового волокна. Фильтр имеет форму цилиндра со следующими размерами: Длина: не более 225 мм. Диаметр внешний: не более 185 мм. Диаметр внутренний: не более 145 мм. С установкой и сервисным обслуживанием включает выполнение следующих видов работ: 1.Профилактика прибора каждые полгода согласно техническому регламенту. 2.Чистка электростатики. 3.Проверка высоковольтных проводов на целостность и сопротивления изоляции; 4.Проверка внутренней камеры на герметичность; 5.Калибровка датчиков, настройка вольтамперных характеристик источника высокого напряжения (ИВН) с использованием программатора от завода изготовителя; 6.Проведение технического инструктажа персонала по работе медицинского оборудования; 7.Диагностика подключения автоматики в блоке управления и схемы цепи электропитания; 8.Проверка скорости потока воздуха, согласно требования СанПина; 9.Проверка целостности трубок и герметичность оборудования.10. Диагностика оборудования; 11. Чистка внутренней камеры; 12. Замена предварительных фильтров грубой очистки и комплексных фильтров. 13. Диагностика состояния блока электростатической зарядки и его чистка. 14. Проверка узлов и деталей на работоспособность, включая мелкие ремонты. 15. Обнуление ошибок; 16. Настройка прошивки и программирование блока управления.Фильтр должен быть новым, совместимым с обеззараживателем–очистителем воздуха Тион А150, не бывшим в употреблении; обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается. Фильтры должны быть упакованы в оригинальную коробку (невскрытую) без внешних дефектов. На коробке должны быть прописаны оригинальное наименование завода-изготовителя и оригинальные координаты. Фильтры поставляются до склада заказчика. Обязательно наличие Регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на данный фильтр медицинского назначения. | шт | 2 | 29373 | 58746 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
5 | Адсорбционно-каталитический фильтр А310 | Адсорбционно-каталитический фильтр А310 - улавливает и разрушает вредные вещества в газовой фазе (в том числе озон), за счет специальным образом подобранной смеси сорбентов и катализаторов. Полость между цилиндрами наполнена адсорбентом, выполненным из углесодержащего материала.Фильтр имеет форму цилиндра со следующими размерами: Длина: не более 225 мм. Диаметр внешний: не более 185 мм. Диаметр внутренний: не более 145 мм. С установкой и сервисным обслуживанием включает выполнение следующих видов работ: 1.Профилактика прибора каждые полгода согласно техническому регламенту. 2.Чистка электростатики. 3. Проверка высоковольтных проводов на целостность и сопротивления изоляции; 4.Проверка внутренней камеры на герметичность; 5. Калибровка датчиков, настройка вольтамперных характеристик источника высокого напряжения (ИВН) с использованием программатора от завода изготовителя; 6.Проведение технического инструктажа персонала по работе медицинского оборудования;7.Диагностика подключения автоматики в блоке управления и схемы цепи электропитания; 8.Проверка скорости потока воздуха, согласно требования СанПина; 9.Проверка целостности трубок и герметичность оборудования. 10. Диагностика оборудования. 11.Чистка внутренней камеры. 12. Замена предварительных фильтров грубой очистки и комплексных фильтров. 13. Диагностика состояния блока электростатической зарядки и его чистка, 14. Проверка узлов и деталей на работоспособность, включая мелкие ремонты. 15. Обнуление ошибок; 16. Настройка прошивки и программирование блока управления.Фильтр должен быть новым, совместимым с обеззараживателем–очистителем воздуха Тион А150, не бывшим в употреблении; обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается.Фильтры должны быть упакованы в оригинальную коробку (невскрытую) без внешних дефектов. На коробке должны быть прописаны оригинальное наименование завода-изготовителя и оригинальные координаты. Фильтры поставляются до склада заказчика. Обязательно наличие Регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на данный фильтр медицинского назначения. | шт | 2 | 61798 | 123596 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
6 | Фильтр базовый В120 класса F7 | Фильтр базовый В120 класса F7 - задерживает частицы размером более 3 микрон: крупная и средняя пыль, пух, крупная и средняя пыльца растений, споры грибов/плесени, бактерии.Базовый фильтр (F7) имеет прямоугольную форму со следующими размерами: Длина: не более 393 мм. Ширина: не более 131 мм. Высота: не более 70 мм. С установкой и сервисным обслуживанием включает выполнение следующих видов работ: 1. Профилактика прибора каждые полгода согласно техническому регламенту; 2. Замена направляющих пластин на концевики; 3. Проверка внутренней камеры на герметичность; 4. Проверка узлов и деталей на работоспособность, включая мелкие ремонты; 5. Калибровка датчиков, и настройка программы; 6. Проведение технического инструктажа персонала по работе медицинского оборудования; 7. Чистка внутренней камеры; 8. Проверка скорости потока воздуха, согласно требования СанПина; 9. Обнуление ошибок; 10. Диагностика оборудования; 11. Замена предварительных фильтров грубой очистки и комплексных фильтров.Фильтр должен быть новым, совместимым с обеззараживателем–очистителем воздуха Тион В120, не бывшим в употреблении; обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается. Фильтры должны быть должны быть в герметично упакованном полиэтилене, в оригинальной коробке (невскрытой) без внешних дефектов, белого цвета. Размер коробки фильтров: 450х145х75мм. На коробке должны быть прописаны оригинальное наименование завода-изготовителя и оригинальные координаты на двух языках, русский и английский. Наличие инструкций по замене фильтров имеющие общие сведения для каждого фильтра индивидуально, с параметрами и значениями, условия хранения, производитель и его официальные контакты с QR кодом. Фильтры поставляются до склада заказчика. Обязательно наличие Регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на данный фильтр медицинского назначения. | шт | 10 | 42683 | 426830 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
7 | Высокоэффективный фильтр В120 класса Е11 | Высокоэффективный фильтр В120 класса Е11 - задерживает мельчайшую пыль, аллергены, бактерии, вирусы, плесневые грибы с эффективностью свыше 95%. Эффективность в составе прибора соответствует классу фильтрации Е11 (H11). Фильтр имеет прямоугольную форму со следующими размерами: Длина: не более 390 мм. Ширина: не более 150 мм. Высота: не более 62 мм. С установкой и сервисным обслуживанием включает выполнение следующих видов работ: 1. Профилактика прибора каждые полгода согласно техническому регламенту; 2. Замена направляющих пластин на концевики; 3. Проверка внутренней камеры на герметичность; 4. Проверка узлов и деталей на работоспособность, включая мелкие ремонты; 5. Калибровка датчиков, и настройка программы; 6. Проведение технического инструктажа персонала по работе медицинского оборудования; 7. Чистка внутренней камеры; 8. Проверка скорости потока воздуха, согласно требования СанПина; 9. Обнуление ошибок; 10. Диагностика оборудования; 11. Замена предварительных фильтров грубой очистки и комплексных фильтров Фильтр должен быть новым, совместимым с обеззараживателем–очистителем воздуха Тион В120, не бывшим в употреблении; обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается. Фильтры должны быть должны быть в герметично упакованном полиэтилене, в оригинальной коробке (невскрытой) без внешних дефектов, белого цвета. Размер коробки фильтров: 450х145х70мм. На коробке должны быть прописаны оригинальное наименование завода-изготовителя и оригинальные координаты на двух языках, русский и английский. Наличие инструкций по замене фильтров имеющие общие сведения для каждого фильтра индивидуально, с параметрами и значениями, условия хранения, производитель и его официальные контакты с QR кодом. Фильтры поставляются до склада заказчика. Обязательно наличие Регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на данный фильтр медицинского назначения. | шт | 10 | 46246 | 462460 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
8 | Фильтр адсорбционно-каталитический В120 | Фильтр адсорбционно-каталитический В120 - очищает воздух от газовой фазы: выхлопные газы с улицы, дым, смог, запахи.Адсорбционно-каталитический фильтр имеет прямоугольную форму со следующими размерами: Длина: не более 391 мм. Ширина: не более 147 мм. Высота: не более 15 мм. С установкой и сервисным обслуживанием включает выполнение следующих видов работ: 1. Профилактика прибора каждые полгода согласно техническому регламенту; 2. Замена направляющих пластин на концевики; 3. Проверка внутренней камеры на герметичность; 4. Проверка узлов и деталей на работоспособность, включая мелкие ремонты; 5. Калибровка датчиков, и настройка программы; 6. Проведение технического инструктажа персонала по работе медицинского оборудования; 7. Чистка внутренней камеры; 8. Проверка скорости потока воздуха, согласно требования СанПина; 9. Обнуление ошибок; 10. Диагностика оборудования; 11. Замена предварительных фильтров грубой очистки и комплексных фильтров. Фильтр должен быть новым, совместимым с обеззараживателем–очистителем воздуха Тион В120, не бывшим в употреблении; обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, приобретение эквивалентов не предусматривается. Фильтры должны быть должны быть в герметично упакованном полиэтилене, в оригинальной коробке (невскрытой) без внешних дефектов, белого цвета. Размер коробки фильтров: 450х145х30мм. На коробке должны быть прописаны оригинальное наименование завода-изготовителя и оригинальные координаты на двух языках, русский и английский. Наличие инструкций по замене фильтров имеющие общие сведения для каждого фильтра индивидуально, с параметрами и значениями, условия хранения, производитель и его официальные контакты с QR кодом. Фильтры поставляются до склада заказчика. Обязательно наличие Регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Казахстан на данный фильтр медицинского назначения. | шт | 10 | 42683 | 426830 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
9 | Водяное одеяло с застежками | для аппарата гипо/гипертермического для охлаждения и согревания новорожденных «TECOTHERM NEO», одноразовое | шт | 10 | 172273 | 1722730 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
10 | Стилет для эндотрахеальных трубок 7,0-9,0 - 14Fr/4.7mm/5-11. | Проводниковый стилет для интубационной трубки, алюминиевый, гибкий, с изогнутым атравматичным дистальным концом, разметкой для определения глубины введения, покрытый атравматичной оболочкой Стилет для эндотрахеальных трубок 7,0-9,0 - Проводниковый стилет для интубационной трубки, алюминиевый, гибкий, с изогнутым атравматичным дистальным концом, разметкой для определения глубины введения, покрытый атравматичной оболочкой 14Fr/4.7mm/5-11. | шт | 20 | 2640 | 52800 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
11 | Соединительное устройство-направляющий стилет для интубации 15Fr (5,0мм) | Буж для проведения эндотрахеальных трубок InterGuide, размер 15Fr - проводник для проведения эндотрахеальных трубок с внутренним диаметром не менее 5,5 мм. Диаметр 15Fr (5,0 мм) Длина не менее 69 см. Масса не более 8 грамм. Маркировка длины проводника через 10, 20, 30. 40 см. Дистальные и проксимальные концы закруглены, атравматичны. Отсутствие металлических частей (возможность использования в условиях МРТ). На упаковку и непосредственно на проводник насены данные: наименование производителя и наименования торговой марки (в соответствии с данными регистрационного удостоверения), диаметр проводника в миллиметрах и во френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. Срок стерильности (годности) не менее 3-х лет. | шт | 1 | 5280 | 5280 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
12 | Соединительное устройство-направляющий стилет для интубации 10Fr (3,3мм) | Буж для проведения эндотрахеальных трубок InterGuide, размер 10Fr проводник для проведения эндотрахеальных трубок с внутренним диаметром не менее 3,5 мм. Диаметр 10Fr (3,3 мм) Длина не менее 69 см. Маркировка длины проводника через 10, 20, 30. 40 см. Дистальные и проксимальные концы закруглены, атравматичны. Отсутствие металлических частей (возможность использования в условиях МРТ). На упаковку и непосредственно на проводник насены данные: наименование производителя и наименования торговой марки (в соответствии с данными регистрационного удостоверения), диаметр проводника в миллиметрах и во френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. Срок стерильности (годности) не менее 3-х лет. | шт | 1 | 5280 | 5280 | С даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 15(пятнадцать) календарных дней | город Астана, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
| ИТОГО |  |  |  |  | 3589748