## 1 лист
Приложение 1 к объявлению от "04" января 2023 года №9
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм-я | Кол-во / объем всего | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина не менее 1,6м, дополнительный шланг не менее 0,8м | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина не менее 1,6м, дополнительный шланг не менее 0,8м | Штука | 370 | 18632 | 6893840 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
2 | Дыхательный контур реанимационный гладкоствольный не менее 1,2м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, с дополнительным шлангом дыхательным не менее 0,8м, с камерой увлажнителя для аппаратов Draeger - Babylog 8000 | Дыхательный контур реанимационный гладкоствольный не менее 1,2м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, с дополнительным шлангом дыхательным не менее 0,8м, с камерой увлажнителя для аппаратов Draeger - Babylog 8000 | Штука | 275 | 24456 | 6725400 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
3 | Инфузионная система-магистраль на инфузомат не менее 250 см. | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов | Штука | 2800 | 1622 | 4541600 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
4 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размером 24G | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размер 24G | Штука | 15000 | 68 | 1020000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
5 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размером 18G | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размер 18G | Штука | 10000 | 68 | 680000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
6 | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 5000 | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 5000 | Штука | 60 | 30473 | 1828380 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
7 | Контур дыхательный в комплекте | Дыхательный контур в коплекте, реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 2,2 см, длина 1,6м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревам, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением и дополнительным шлангом не менее 0,5м | шт | 10 | 28072 | 280720 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
8 | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Штука | 320 | 9710 | 3107200 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
9 | Коннектор Т - образный | Коннектор Т - образный | Штука | 320 | 3701 | 1184320 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
10 | Маска для назального СРАР, размер S | Маска для для назального СРАР, размер S | Штука | 204 | 942 | 192168 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
11 | Маска для назального СРАР, размер M | Маска для назального СРАР, размер M | Штука | 204 | 942 | 192168 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
12 | Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Штука | 60 | 10800 | 648000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
13 | Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Штука | 120 | 23050 | 2766000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
14 | Оригинальный удлинитель Перфузор (не менее 150 см) | Удлинитель медицинский однократного применения | Штука | 18000 | 230 | 4140000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
15 | Оригинальный шприц для перфузора 50 мл | Шприц однократного применения | Штука | 7000 | 227 | 1589000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
16 | Инфузионные и трансфузионные системы для дозиования, смешивания, 3-х канальная с фильтром | Инфузионные и трансфузионные системы для дозиования, смешивания, 3-х канальная с фильтром | Штука | 300 | 11094 | 3328200 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
17 | Воздуховод 6 | Воздуховод для искусственного дыхания (детский) | шт. | 1 | 1900 | 1900 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
18 | Маска для подачи кислорода с трубкой для новорожденных | Маска для подачи кислорода с трубкой для новорожденных | шт. | 1200 | 790 | 948000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
19 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ), с клапаном давления, неонатальная, объем 280мл. Маска размер 0 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ) , с клапаном давления, неонатальная, объем 280мл. Маска размер 0 | шт. | 250 | 25000 | 6250000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
20 | Оригинальный шприц для перфузора 20,0 | Оригинальный шприц для перфузора 20,0 | шт. | 4500 | 900 | 4050000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
21 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1.7 х 13см), каналы G18/20, скорость потока 11/22 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирущие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоуcтойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт. | 15 | 37800 | 567000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
22 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура | Держатель/шапочка, размер 0(22-24), цвет розовый. Для Infant Flow | шт | 50 | 9000 | 450000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
23 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура | Держатель/шапочка, размер 1(24-26), цвет темно-серый. Для Infant Flow | шт | 50 | 5874 | 293700 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
24 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура | Держатель/шапочка, размер 2(26-268, цвет желтый. Для Infant Flow. | шт | 40 | 5874 | 234960 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
25 | Колпак для СРАР Babylog | Колпак для СРАР Babylog,размер М, красный, уп №5 | упаковка | 8 | 100000 | 800000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
26 | Колпак для СРАР Babylog | Колпак для СРАР Babylog,размер S, желтый, уп №5 | упаковка | 8 | 100000 | 800000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
27 | канюля для СРАР Babylog | канюля для назального СРАР , размер S , уп №10, одноразовые | упаковка | 15 | 100000 | 1500000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
28 | канюля для СРАР Babylog | канюля для назального СРАР , размер М , уп №10, одноразовые | упаковка | 15 | 210000 | 3150000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
29 | Канюля для для назального СРАР, размер S | Канюля назальная для проведения CPAP одноразового использования должна быть изготовлена из силикона, анатомической формы, прозрачная, мягкая, средний, цветоиндикация-светло-голубая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр 4мм, длина 6мм. Посадочный размер основания канюли 12*17мм. Канюля должна быть совместима с многоразовыми и одноразовыми адаптерами для СРАР-терапии имеющимися в наличии у Заказчика. Канюля должна быть прямоугольной формы с двумя ходами для подачи кислородно-воздушной смеси, размер S , уп №10, одноразовые | шт | 100 | 24000 | 2400000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
30 | Канюля для назального СРАР, размер M | Канюля назальная для проведения CPAP одноразового использования должна быть изготовлена из силикона, анатомической формы, прозрачная, мягкая, средний, цветоиндикация-светло-голубая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр 4мм, длина 6мм. Посадочный размер основания канюли 12*17мм. Канюля должна быть совместима с многоразовыми и одноразовыми адаптерами для СРАР-терапии имеющимися в наличии у Заказчика. Канюля должна быть прямоугольной формы с двумя ходами для подачи кислородно-воздушной смеси, размер М , уп №10, одноразовые | шт | 100 | 24000 | 2400000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
31 | Воздуховод №4 | пластмассовый размер №4 | Шт | 39 | 1900 | 74100 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
32 | Игла для спинальной анестезии размерами G 27*4*3/4 тип Pencil Point 0,4*120мм | Спинальная игла размерами :G 27 ( 0,4х120мм) с проводниковой иглой тип Pencil Poin стерильная , однократного преминения .Тонкостенная игла с карандашной заточкой. Нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола. | шт | 150 | 1800 | 270000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
33 | Игла для спинальной анестезии размерами G 27*3*1/2 тип Pencil Point 0,42*88мм | Спинальная игла размерами :G 27 ( 0,42х88мм) с проводниковой иглой тип Pencil Poin стерильная , однократного применения .Тонкостенная игла с карандашной заточкой . Нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола. | шт | 2000 | 1800 | 3600000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
34 | Канюля для переферического внутривенного доступа G-16 | канюля для периферического внутривенного доступа G-16 | шт | 1200 | 300 | 360000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
35 | Канюля для переферического внутривенного доступа G-20 | канюля для периферического внутривенного доступа G-20 | шт | 500 | 300 | 150000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
36 | Канюля для переферического внутривенного доступа G-22 | канюля для периферического внутривенного доступа G-22 | шт | 1200 | 300 | 360000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
37 | Контур дыхательный конфигурируемый не менее 2,0м с угловым соединителем в комплекте с в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка, полимерная игла с раширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула – 1 шт. | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура не менее 2,0м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим колпачком, с защитно-тестирующей крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полипропилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | шт | 250 | 24500 | 6125000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
38 | Маска анестезиологическая | Маска анестезиологическая № 5 | шт | 600 | 3500 | 2100000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
39 | Маска для подачи кислорода | Маска для подачи кислорода для взрослых | шт | 1200 | 725 | 870000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
40 | Набор для катетеризации центральных вен | 14 G | шт | 150 | 18000 | 2700000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
41 | Назальная кислородная конюля | Канюля назальная кислородная, кислородная трубка, длина 2,0+-0,1 метра, с несминаемым внутренним просветом "звездчатого" сечения, приспособление для фиксации за ушной раковиной | Шт | 800 | 2000 | 1600000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
42 | Фильтр бактериальный | Дыхательный взрослый | шт | 800 | 1200 | 960000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
43 | Воздуховод №16 | Направляющий воздуховод р-р 100 мм | шт | 3 | 900 | 2700 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
44 | Канюля для СРАР Babylog | канюля для назального СРАР, размер S , уп №10, одноразовые | уп | 10 | 240000 | 2400000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
45 | Канюля для СРАР Babylog | канюля для назального СРАР, размер М, уп №10, одноразовые | уп | 10 | 240000 | 2400000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
46 | Силиконорвый шланги | силиконовый шланги, диаметр 8, для отсасывателя ОМ | шт | 30 | 1400 | 42000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
47 | Маска кислородная | Маска для подачи кислородадля для взрослых | шт | 600 | 840 | 504000 | C даты поступления заявки от Заказчика до 31 декабря 2024 года в течение 5 (пяти) рабочих дней | город Астана, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, здание 3/1
| ИТОГО |  |  |  |  | 87480356