Приложение 2

к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № лота | Наименование | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марля медицинская | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах, в рулоне 1000 метров, ширина 90 см. Хлопок 100%. Плотность 40. |
| 2 | Игла спинальная стерильная G27 | Спинальная игла размерами: G27 (0.42x88мм) с проводниковой иглой G22 (0.7х35), стерильная, однократного применения. Тонкостенная игла с карандашной заточкой. Нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола. |
| 3 | Бумага диаграммная для КТГ аппарата 216*30*16 мм. | Бумага диаграммная для КТГ аппарата 216*30*16 мм. |
| 4 | Комплект постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный | Комплект постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный. Состав: 1. Пододеяльник из нетканого материала 210 см х 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт. |
| 5 | Пеленка урологическая 60*60 нестерильная | Пеленка впитывающая влагонепроницаемая из многослойного влаговпитывающего полотна. Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги, сорбционный слой из распущенной целлюлозы с добавлением супераборбента, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки. Впитывающая способность 1200 ±80 мл. Нестерильная |
| 6 | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 2 (M5) колющая - taper point 1/2 circle 75сm HR 48mm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L - лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2 (M 5) длина нити не менее 75см и не более 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 48mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. |
| 7 | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 1 (M 4 колющая-taper point HR 40 mm длина нити 90 см | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L - лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 1 (M 4) длина нити не менее 85см и не более 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев. |