Приложение 2

к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № лота | Наименование | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капилляры гепаринизированные №250 | Капилляры гепаринизированные с принадлежностями № 250. Объем 100 мкл. Изготовлены из стекла для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL 800. Перемешивающие стержни и колпачки: перемешивание с гепарином. Герметичность. Упаковка – 250 штук. |
| 2 | Оригинальный удлинитель Перфузор (150 см.) | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная ПВХ без фталатов, длиной 150 см. Силиконовый перистальтический сегмент должен гарантировать высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип прокалывает различные порты контейнеров. |
| 3 | Вата 100 гр. | Вата медицинская гигиеническая - изготавливается из 100% хлопка, без добавок и примесей, предназначена для всевозможных медицинских манипуляций, связанных с обработкой ран. Обеспечивает максимальный впитывающий и очищающий эффект. Подходит для любых типов кожи и не имеет противопоказаний. Индивидуально упакована по 100гр. |
| 4 | Бумага крепированная для паровой и воздушной стерилизации 1200*1200 №100 | Бумага крепированная для паровой и воздушной стерилизации 1200*1200 №100. Упаковка – 100 штук. |
| 5 | Презерватив | Презерватив с не ароматизированной смазкой |
| 6 | Бумага для УЗИ 110*20 | Бумага для УЗИ 110*20 |
| 7 | Уловитель сгустков для анализатора ABL 800 (упаковка 250 штук) | Упаковка содержит 250 штук пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800 |