Объявление № 13

о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений

г. Астана          		                                                                                           «09» июня 2023 г.

Заказчик и организатор: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» акимата города Астаны, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее – Правила), объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений, согласно приложению № 1 к объявлению.

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, 3/1.

Срок поставки: по заявке от представителя Заказчика (представитель Заказчика представляет заявку по телефону или в письменном виде посредством факса или электронной почты) в течение 15 календарных дней.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, предоставляются по адресу: город Астана,  проспект Тәуелсіздік, 3/1 (административный корпус, кабинет менеджера по государственным закупкам планово-экономического отдела) с 14.00 ч. 09 июня 2023 г. до 14.00 ч. 16 июня 2023 г. (режим работы с 08.00 ч. до 17.00 ч. за исключением выходных и праздничных дней; обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на 16.00 ч. 16 июня 2023 г. по следующему адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, 3/1 (административный корпус, малый конференц-зал). Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения, является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотреннным объявлением, проектом договора о закупках и технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках подает одно ценовое предложение, в запечатанном виде, которое содержит следующие документы:

- Ценовое предложение потенциального поставщика по форме, согласно приложению № 2          к объявлению. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой товара.

- Разрешение, подтверждающее право физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры.

- Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

- Описание товара, согласно перечня закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий (приложение № 1 к объявлению).

На конверте должны быть указаны: наименование, адрес местонахождения, контактный номер телефона, электронный адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп ________ (указывается название закупа)» и «Не вскрывать до _______ (указывается дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)».

Уполномоченный представитель организатора закупа: менеджер по государственным закупкам планово-экономического отдела Муратов Р.С., тел.: 8-7172-36-60-70, e-mail: gpc.astana@mail.ru.

Директор                                                                                    С. Аманбекова

Приложение № 1

к объявлению о проведении закупа

лекарственных средств и

медицинских изделий способом

запроса ценовых предложений

от «09» июня 2023 г. № 13

Перечень закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мизопростол | Таблетка 0,2 мг | Таблетка | 600 | 641,92 | 385 152,00 |
| 2 | Бупивакаин | Раствор для инъекций, 5мг/мл, 4 мл | Ампула | 1 680 | 813,40 | 1 366 512,00 |
| 3 | Метилдопа | Таблетка 250 мг | Таблетка | 27 000 | 50,77 | 1 370 790,00 |
| 4 | Трехходовой краник, стерильный, однократного применения | Трехходовой краник, стерильный, однократного применения. Применяется для одновременного вливания нескольких внутривенных растворов через один венозный доступ. Для соединения инфузионной/трансфузионной линии (магистрали) и постоянного устройства, находящегося в вене с целью контроля введения растворов и препаратов при дополнительных вливаниях. | Штука | 1 800 | 169,03 | 304 254,00 |
| 5 | Комплект реагентов (азопирам+фенолфталеин) | Комплект реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий азопирам жидкий и фенолфталеин (1*90мл.+1*10мл.+1*50мл.) | Набор | 7 | 4 933,00 | 34 531,00 |
| 6 | Наконечники синие, 100 мкл-1000мкл, для пипетки дозатора | Наконечники синие, 100 мкл-1000мкл для пипетки дозатора. Наконечники для дозаторов предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химические реактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Упаковка – 1000 штук. | Упаковка | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 7 | Наконечники желтые, нестерильные, для пипетки дозатора 1-200мкл | Наконечники желтые, нестерильные, для пипетки дозатора 1-200мкл. Наконечники для дозаторов предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химические реактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Упаковка – 1000 штук. | Упаковка | 15 | 2 500,00 | 37 500,00 |
| 8 | Планшет одноразовый для определения группы крови | Планшет одноразовый для определения группы крови на 50 лунок. Планшет предназначен для определения группы крови методом прямой реакции агглютинации и проведения проб на совместимость донора и реципиента. Планшет изготовлен из ударопрочного полистирола. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации анализа. | Штука | 30 | 1 500,00 | 45 000,00 |
| 9 | Цоликлон Анти-А | Набор реагентов для определения группы крови человека систем АВ0, резус и KELL, 10 мл*100 доз | Флакон | 440 | 950,00 | 418 000,00 |
| 10 | Цоликлон Анти-В | Набор реагентов для определения группы крови человека систем АВ0, резус и KELL, 10 мл*100 доз | Флакон | 340 | 950,00 | 323 000,00 |
| 11 | Цоликлон Анти-Д | Набор реагентов для определения группы крови человека систем АВ0, резус и KELL, 10 мл*100 доз | Флакон | 340 | 1 850,00 | 629 000,00 |
| 12 | Цоликлон Анти-АВ | Набор реагентов для определения группы крови человека систем АВ0, резус и KELL, 10 мл*100 доз | Флакон | 5 | 1 850,00 | 9 250,00 |
| 13 | Набор для определения сифилиса | Экспресс-тесты HEXAGON SYPHILIS предназначены для быстрого качественного определения антител классов IgG, IgA и IgM к Treponema pallidum в сыворотке, плазме и цельной крови человека с целью специфического диагностирования сифилиса. Только для in vitro диагностики. Набор – 20 тестов. | Набор | 15 | 41 864,00 | 627 960,00 |
| 14 | Реагент для определения альбумина для биохимического анализатора закрытого типа BM 200 | Реагент для определения альбумина для биохимического анализатора закрытого типа BM 200. Упаковка 180 исследований. Метод BCG. Объём 54 мл. | Упаковка | 20 | 9 000,00 | 180 000,00 |
| 15 | Реагент для определения мочевины для биохимического анализатора закрытого типа BM 200 | Реагент для определения мочевины для биохимического анализатора закрытого типа BM 200. Упаковка 300 исследований. Объём 75 мл. Набор для определения мочевины, УФ метод, уреаза-глутаматдегидрогеназа. | Упаковка | 34 | 12 000,00 | 408 000,00 |
| 16 | Реагент для определения С-реактивного белка для биохимического анализатора закрытого типа BM 200 | Реагент для определения С-реактивного белка для биохимического анализатора закрытого типа BM 200. Упаковка 152 исследования. Объём 42 мл. Иммунотурбидиметрический метод. | Упаковка | 24 | 48 000,00 | 1 152 000,00 |
| 17 | Реагент для определения билирубина (общий билирубин) для биохимического анализатора закрытого типа BM 200 | Реагент для определения билирубина (общий билирубин) для биохимического анализатора закрытого типа BM 200. Упаковка 240 исследований | Упаковка | 36 | 9 500,00 | 342 000,00 |
| 18 | Измерительные кюветы для биохимического анализатора закрытого типа BM 200 | Измерительные кюветы для биохимического анализатора закрытого типа BM 200. Соединены между собой 9 кювет 160 шт. Упаковка 1 440 штук. | Упаковка | 45 | 63 500,00 | 2 857 500,00 |
| 19 | Реагент для определения щелочной фосфатазы для биохимического анализатора закрытого типа BM 200 | Реагент для определения щелочной фосфатазы для биохимического анализатора закрытого типа BM 200. Упаковка 180 исследований. Объём 45 мл. Метод IFCC. | Упаковка | 25 | 9 000,00 | 225 000,00 |
| 20 | Амилаза, набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях | Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях (кинетический метод, субстрат-CNP-олигосахарид), 2*50 мл. | Набор | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 21 | Быстрый количественный тест на PCT (прокальцитониновый тест) | Быстрый количественный тест на PCT (прокальцитониновый тест) для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I предназначен для количественного определения концентрации PCT в цельной крови или плазме человека на анализаторе с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты: 1) Тестовый картридж 25 тестов; 2) Буфер для детектирования 25 пробирок; 3) SD-карта 1 штука; 4) Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр. | Упаковка | 3 | 63 000,00 | 189 000,00 |
| 22 | Быстрый количественный тест на D-Dimer | Быстрый количественный тест на D-Dimer для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I предназначен для количественного определения концентрации D-димер в цельной крови или плазме человека на анализаторе с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты: 1) Тестовый картридж 25 тестов; 2) Буфер для детектирования 25 пробирок; 3) SD-карта 1 штука; 4) Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр. | Упаковка | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 23 | Быстрый количественный тест на HbA1c | Быстрый количественный тест на HbA1c для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I предназначен для количественного определения концентрации HbA1c в цельной крови или плазме человека на анализаторе с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты: 1) Тестовый картридж 25 тестов; 2) Буфер для детектирования 25 пробирок; 3) SD-карта 1 штука; 4) Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр. | Упаковка | 1 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 24 | Быстрый количественный тест на TSH | Быстрый количественный тест на TSH для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I предназначен для количественного определения концентрации TSH в цельной крови или плазме человека на анализаторе с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты: 1) Тестовый картридж 25 тестов; 2) Буфер для детектирования 25 пробирок; 3) SD-карта 1 штука; 4) Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр. | Упаковка | 1 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 25 | Быстрый количественный тест на ТТ3 | Быстрый количественный тест ТТ3 для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I предназначен для количественного определения концентрации ТТ3 в цельной крови или плазме человека на анализаторе с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты: 1) Тестовый картридж 25 тестов; 2) Буфер для детектирования 25 пробирок; 3) SD-карта 1 штука; 4) Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр. | Упаковка | 1 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 26 | Быстрый количественный тест на ТТ4 | Быстрый количественный тест ТТ4 для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I предназначен для количественного определения концентрации ТТ4 в цельной крови или плазме человека на анализаторе с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты: 1) Тестовый картридж 25 тестов; 2) Буфер для детектирования 25 пробирок; 3) SD-карта 1 штука; 4) Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр. | Упаковка | 1 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 27 | Быстрый количественный тест на ферритин | Быстрый количественный тест на ферритин для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I предназначен для количественного определения концентрации ферритин в цельной крови или плазме человека на анализаторе с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты: 1) Тестовый картридж 25 тестов/комплект; 2) Буфер для детектирования 25 пробирок/набор; 3) SD-карта 1 штука; 4) Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр. | Упаковка | 3 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| 28 | Пипетка стеклянная для СОЭ-метра | Пипетка стеклянная для СОЭ-метра предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм. в СОЭ-метре. Изделие изготовлено из медицинского стекла. Внешний диаметр: 5,0 мм. ± 1,0 мм. Внутренний диаметр: 1,4 - 1,6 мм. Длина 174,5 мм. Деления шкалы 1 мм. | Штука | 317 | 170,00 | 53 890,00 |
| 29 | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные, стерильные, размер 6,5 | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные, стерильные, размер 6,5 | Пара | 3 600 | 245,49 | 883 764,00 |
| 30 | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные, стерильные, размер 7,0 | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные, стерильные, размер 7,0 | Пара | 2 400 | 245,49 | 589 176,00 |
| 31 | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные, стерильные, размер 7,5 | Перчатки хирургические, латексные, неопудренные, стерильные, размер 7,5 | Пара | 2 400 | 245,49 | 589 176,00 |
| 32 | Дыхательный контур реанимационный гладкоствольный 1,2м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, с дополнительным шлангом дыхательным 0,8м, с камерой увлажнителя для аппаратов Draeger - Babylog 8000 в комплекте с адаптером электрическим для увлажнителей MR 850, фильтром на 168ч для защиты аппарата. | Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длина 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гладкоствольные (материал "Smootbore"), с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента), Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями 15М на аппарат, с дополнительным шлангом 0,2м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители 22М-22F и 10М-10F с портами 7,6мм с гермокрышкой, соединитель 10М-15М - 2шт., дополнительный гладкоствольный шланг 10мм с соединителем 10М-10М с портом 7,6мм с гермокрышкой и 10F длиной 0,4м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | Штука | 180 | 28 127,00 | 5 062 860,00 |
| 33 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,8м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной не менее 0,5м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м со стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха выполнен из шланга Super Set и имеет малые порты для предупреждения превышения давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный, дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | Штука | 200 | 21 426,00 | 4 285 200,00 |
| 34 | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 5000 | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный «Flextube», с проводом обогрева в канале вдоха, с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | Штука | 20 | 35 043,00 | 700 860,00 |
| 35 | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не менее 556 мл., применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121±0,25 мм. Прозрачный корпус с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22М. Высота камеры 91,75±0,25 мм. На корпусе градуировка минимум/максимум. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. Для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 30шт. Время использования 7 дней. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления. Камера увлажнителя универсальная для использования в составие в аппарате ИВЛ, совместима с увлажнитлем производства Фишер и Пайкел Хэлскеа, MR850, MR410, имеющихся у заказчика. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнения. Эффективный объём не менее 240мл, для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения при давлении не менее 140см Н2О и потоке не менее 80 л/мин. Прозрачный корпус с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм (М), с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с трубкой подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная. Срок использования не менее 7 дней. | Штука | 200 | 11 248,00 | 2 249 600,00 |
| 36 | Маска для для назального SIPAP, размер S | Маска для для назального SIPAP, размер S | Штука | 60 | 1 083,00 | 64 980,00 |
| 37 | Маска для назального SIPAP, размер M | Маска для назального SIPAP, размер M | Штука | 216 | 1 083,00 | 233 928,00 |
| 38 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура | Держатель/шапочка, размер 0(22-24), цвет розовый. Для Infant Flow | Штука | 15 | 5 874,00 | 88 110,00 |
| 39 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура | Держатель/шапочка, размер 1(24-26), цвет темно-серый. Для Infant Flow | Штука | 10 | 5 874,00 | 58 740,00 |
| 40 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура | Держатель/шапочка, размер 2(26-268, цвет желтый. Для Infant Flow | Штука | 10 | 5 874,00 | 58 740,00 |
| 41 | Адаптер (соединитель) электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем MR 850 | Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем F&P МR 850. Общая длина не менее 41,5см, на концах два электрических соединителя. Один – стандартный с подвижным корпусом для подсоединению к разъёму увлажнителя МR 850 с тремя направляющими. Второй соединитель оригинальный внутренний для подключения к контуру Интерседжикал. Двойная контактная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4см. Расчетная мощность не более 70 Вт. Материалы: электротехническая арматура. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): не ограничен. | Штука | 10 | 63 370,00 | 633 700,00 |
| 42 | Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 х 0,9мм х 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран дискофикс; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | Штука | 20 | 23 100,00 | 462 000,00 |
| 43 | Канюля носовая неонатальная | Кислородная назальная канюля SOF-Touch предназначена для проведения кислородной терапии новорожденным. Длина кислородной трубки - 2,1 м - оптимальна при проведении терапии вблизи источника кислорода. Канюля свободно подключается ко всем моделям концентраторов кислорода. | Штука | 2 510 | 390,00 | 978 900,00 |
| 44 | Универсальная система для приготовления парентерального питания I | Универсальная система для приготовления парентерального питания I для аппарата для дозирования и смешивания инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях. Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания внутривенных инфузионных растворов. Трехканальная линия с положительно заряженным эндотоксинным фильтром микрочастиц 0,2 микрона. Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два прозрачных канала с разноцветными люэровскими соединениями и один канал желтого цвета. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединение типа штекер, крутиться. Соединительные трубочки изготовлены из полюэритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2μm (+) против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2μm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Коннектор имеет 3 канала, два прозрачных и один светостойкий желтого цвета, обходящий основной фильтр. Все каналы соединены в один ход мини соединением. Канал желтого цвета с обратным контрольным клапаном короткого расстояния с люэровским замковым соединением типа гнездо, и обходящий основной фильтр, предназначен для соединения с удлинительными линиями для инъекций липидов, лекарственных веществ, крови и компонентов. Изделие особенно удобно употреблять с гравитационным насосом, когда пациенту необходима долгосрочная инфузия с более чем 50 мл инфузионных растворов. Один из прозрачных каналов коннектора соединяется с любой капельницей. Оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе. Нижняя светостойкая часть соединяется к катетеру или с одним из одноканальных коннекторов с зажимом или без зажима, или с дополнительным инъекционным портом. | Штука | 150 | 11 094,00 | 1 664 100,00 |
| 45 | Система дозировочная | Система дозировочная, является принадлежностью к аппарату MediMix mini MF 4010 MF 4014 C для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях. Педиатрическая дозировочная система. Изделие должен состоят из следующих частей и материалов: 4 пробирки – резервуара для капель с гидрофобным фильтром микрочастиц , 4 соединительные трубочки, размером 3,0 x 0,55 70cm; 4 разноцветных зажима Люэровское замковое соединения типа штекер, защитный колпачок. Коннектор из 4-ходов в один 50 mlодноразовый шприц 18 мл (продукты должны быть стерильны 5 лет со дня стерилизации). Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам: Вся продукция является без фталатов смягчителей и латекса. Вся упаковка без латекса. Педиатрическая дозировочная система, это 4-х ходовый набор с зажимами предназначен для приготовления т.е.: дозирования, перелива и смешивания инфузионных растворов внутривенного парентерального питания в закрытой системе. | Штука | 150 | 23 838,00 | 3 575 700,00 |
| 46 | Коннектор Т - образный | Коннектор Т - образный, является принадлежностью к аппаратам MediMix mini MF 4010 MF 4014 C для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MF 4701. Изделие предназначено для введения особо маленьких объемов до 5 мл. как электролитов, микроэлементов в закрытой системе. Изделие используется со всеми дозировочными системами аппаратов MediMixmini и MediMixplus. Изделие стерильное и одноразового пользования. В изделии нет латекса и фталатных смягчителей DEHP. Упаковка без латекса и ПВХ. | Штука | 150 | 3 701,00 | 555 150,00 |
| 47 | Инфузионные мешки. Светоустойчивый инфузионный мешок желтого цвета с Люэр Лок'ом, инъекционным портом для дополнительных инъекций 250 мл является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix MF L662 | Мешок изготовлен из светостойкого материала, т.е. фольги, структура которой позволяет легко заполнить мешок. В процессе переливания мешок стягивается и инфузионный раствор полностью до последнего миллилитра вытекает из мешка. Мешок стерилизован Гамма лучами; зажим. По индивидуальному запросу возможна поставка перманентного зажима для герметизации соединительной части люэровскогозамка.(без экстра доплаты). Мешок оснащен с отверстиями -соединительными трубочками: 1) для наполнения мешка с ЛюэрЛок соединением типа гнездо. (в середине) Светоустойчивая трубочка в изготовлена из двух слоев: верхний слой из гибкого полюретана, а внутренние стеночки из полиэтилена, практически неабсорбируют инфузионных растворов. 2) отверстие для соединения с любыми инфузионными системами-капельницами. Иглой спайком типа карандаш на капельной системе прокалывается мембрана, защищающая отверстие и т. о. капельница плотно соединяется с мешком. 3) и с инъекционным портом для дополнительных инъекций, защищен от поломки и стабильный выдерживающей до 100 манипуляций. Инфузионные мешки удобно использовать со всеми капельницами для гравитационных насосов. | Штука | 800 | 4 259,00 | 3 407 200,00 |

_________________ С. Аманбекова

_________________ Д. Шаденов

_________________ Ж. Елшибекова

_________________ Н. Цубикс

_________________ М. Жиеналина

Приложение № 2

к объявлению о проведении закупа

лекарственных средств и

медицинских изделий способом

запроса ценовых предложений

от «09» июня 2023 г. № 13

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### _______________________________________

### (наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа _________________
Способ закупа ____________
Лот № _____________

| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) |  |
| 2 | Характеристика |  |
| 3 | Единица измерения |  |
| 4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | * |
| 12 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14 | График поставки |  |

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" ____________ 20___ г.
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) ______________   __________________________
Подпись _________
Печать (при наличии)