Объявление № 8

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

медицинских изделий на 2023 год

г. Астана          		                                                                                            «18» мая 2023 г.

Заказчик и организатор: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской перинатальный центр» акимата города Астаны, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее – Правила), объявляет о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений, согласно приложению № 1 к объявлению.

Сумма, выделенная для закупа без учета налога на добавленную стоимость.

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, 3/1.

Срок поставки: по заявке от представителя Заказчика (представитель Заказчика представляет заявку по телефону или в письменном виде посредством факса или электронной почты) в течение 15 календарных дней.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, предоставляются по адресу: город Астана,  проспект Тәуелсіздік, 3/1 (административный корпус, кабинет менеджера по государственным закупкам планово-экономического отдела) с 15.00 ч. 18 мая 2023 г. до 15.00 ч. 25 мая 2023 г. (режим работы с 08.00 ч. до 17.00 ч. за исключением выходных и праздничных дней; обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на 16.00 ч. 25 мая 2023 г. по следующему адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, 3/1 (административный корпус, конференц-зал). Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения, является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотреннным объявлением, проектом договора о закупках и технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках подает одно ценовое предложение, в запечатанном виде, которое содержит следующие документы:

- Ценовое предложение потенциального поставщика по форме, согласно приложению № 2          к объявлению. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой товара.

- Разрешение, подтверждающее право физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры.

- Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

- Описание товара, согласно перечня закупаемых медицинских изделий (приложение № 1 к объявлению).

На конверте должны быть указаны: наименование, адрес местонахождения, контактный номер телефона, электронный адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп ________(указывается название закупа)» и «Не вскрывать до _______ (указывается дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)».

Уполномоченный представитель организатора закупа: менеджер по государственным закупкам планово-экономического отдела Муратов Р.С., тел.: 8-7172-36-60-70, e-mail: gpc.astana@mail.ru.

Директор                                                                                    С. Аманбекова

Приложение № 1

к объявлению о проведении закупа

способом запроса ценовых предложений

медицинских изделий на 2023 год

от «18» мая 2023 г. № 8

Перечень закупаемых медицинских изделий

| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибровочный раствор 1, по 200 мл. | Калибровочный раствор: 1, по 200 мл. для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяется для автоматической калибровки в анализаторе. Для диагностики in vitro. Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, pH 7,40 для калибровки pH электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл. | Флакон | 12 | 132 850,00 | 1 594 200,00 |
| 2 | Калибровочный раствор для ctHb | Калибровочный раствор для ctHb для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяется для автоматической калибровки системы анализатора. Упаковка 4 ампулы по 2 мл. | Упаковка | 1 | 96 319,00 | 96 319,00 |
| 3 | Мембраны для pO2-электрода | Мембраны для pO2-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяются для работы анализатора. Для диагностики in vitro. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. | Упаковка | 1 | 542 670,00 | 542 670,00 |
| 4 | Мембраны для pCO2-электрода | Мембраны для pCO2-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяются для работы анализатора. Для диагностики in vitro. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. | Упаковка | 1 | 542 670,00 | 542 670,00 |
| 5 | Мембраны для Ca-электрода | Мембраны для Ca-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяются для работы анализатора. Для диагностики in vitro. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. | Упаковка | 1 | 892 550,00 | 892 550,00 |
| 6 | Мембраны для Na-электрода | Мембраны для Na-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяются для работы анализатора. Для диагностики in vitro. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. | Упаковка | 1 | 892 550,00 | 892 550,00 |
| 7 | Мембраны для референтного электрода | Мембраны для референтного электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяются для работы анализатора. Для диагностики in vitro .Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. | Упаковка | 2 | 121 570,00 | 243 140,00 |
| 8 | Мембраны для лактатного электрода | Мембраны для лактатного электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяются для работы анализатора. Для диагностики in vitro. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. | Упаковка | 2 | 306 910,00 | 613 820,00 |
| 9 | Мембраны для глюкозного электрода | Мембраны для глюкозного электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяются для работы анализатора. Для диагностики in vitro. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. | Упаковка | 2 | 306 910,00 | 613 820,00 |
| 10 | Годовой сервисный набор для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800 | Годовой сервисный набор для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторе серии ABL800. Набор сервисный годовой: 1. Трубка для электродных модулей – 4 штуки; 2. Трубка для растворов – 2 штуки. 3. Трубка для слива – 4 штуки; 4. Мембрана клапана – 1 штука; 5. Ниппель для входного модуля – 1 штука; 6. Трубка для нагревателя OXI модуля – 1 штука; 7. Соединительная трубка клапана OXI модуля – 1 штука; 8. Соединительная трубка Инлет-нагреватель – 1 штука 9. Трубка для модулей pH/BG-El/Met and El/Met – 1 штука; 10. Уплотнительная прокладка для насосов – 1 штука; 11. Соединительная трубка нагревателя ополаскивателя - измерительной камеры – 1 штука; 12. Резиновая трубка, Ø0.9x2.7 мм. для жидкостной системы – 1 штука; 13. Трубка, Инлет-pH/BG – 1 штука; 14. Пластиковая прокладка – 2 штуки; 15. Кольцо Ø3.1x1.6 мм. для детектора бутылок – 1 штука; 16. Силиконовая трубка Ø0.85/2.6 мм. – 1 штука; 17. Трубка ввода – 1 штука; 18. Мембрана для плоского клапана – 1 штука; 19. Y-соединитель для трубок отходов – 1 штука; 20. Фильтр вентилятора – 1 штука. | Набор | 1 | 717 600,00 | 717 600,00 |
| 11 | Раствор промывочный 600 мл. | Раствор промывочный 600 мл. для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализатора. Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. Объем 600 мл. | Флакон | 67 | 102 967,00 | 6 898 789,00 |
| 12 | Баллон с калибровочным газом: 1 | Баллон с калибровочным газом: 1 для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Газовый баллон, наполненный прецензионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот) предназначенными для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторе. Давление 34 бар. | Баллон | 2 | 264 025,00 | 528 050,00 |
| 13 | Баллон с калибровочным газом: 2 | Баллон с калибровочным газом: 2 для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Газовый баллон, наполненный прецензионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот) предназначенными для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторе. Давление 34 бар. | Баллон | 1 | 264 025,00 | 264 025,00 |
| 14 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Система автоматического контроля качества (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл. раствора. Заданные значения – ацидоз. | Упаковка | 1 | 270 857,00 | 270 857,00 |
| 15 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Система автоматического контроля качества (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл. раствора. Заданные значения – норма. | Упаковка | 1 | 270 857,00 | 270 857,00 |
| 16 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Система автоматического контроля качества (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл. раствора. Заданные значения – алкалоз. | Упаковка | 1 | 270 857,00 | 270 857,00 |
| 17 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Система автоматического контроля качества (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл. раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | Упаковка | 1 | 270 857,00 | 270 857,00 |
| 18 | Гипохлорит 100 мл. | Гипохлорит 100 мл. для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL 800. Применяется для удаления белков в анализаторе. Для диагностики in vitro.Объем 100 мл. | Флакон | 2 | 81 550,00 | 163 100,00 |

_________________ С. Аманбекова

_________________ Д. Шаденов

_________________ Ж. Елшибекова

_________________ Н. Цубикс

_________________ М. Жиеналина

Приложение № 2

к объявлению о проведении закупа

способом запроса ценовых предложений

медицинских изделий на 2023 год

от «18» мая 2023 г. № 8

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### _______________________________________

### (наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа _________________
Способ закупа ____________
Лот № _____________

| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) |  |
| 2 | Характеристика |  |
| 3 | Единица измерения |  |
| 4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | * |
| 12 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14 | График поставки |  |

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" ____________ 20___ г.
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) ______________   __________________________
Подпись _________
Печать (при наличии)